|  |  |
| --- | --- |
| **Analyse :** | Immunologisch doseren van complement factor Bb |
| **Instelling :** | Laboratoire Hospitalier Universitaire de Bruxelles - Université Libre de Bruxelles (LHUB-ULB) |
| **Verantwoordelijke :** | Pr. Dr. Francis Corazza (1) of Dr. Patrick Stordeur (2)  (1) [francis.corazza@lhub-ulb.be](mailto:francis.corazza@lhub-ulb.be) ; (2) [patrick.Stordeur@lhub-ulb.be](mailto:patrick.Stordeur@lhub-ulb.be%20) |
| **Methode :** | Test ELISA |
| **Minimale vereiste hoeveelheid (1) en richtlijnen voor de afname (2), het bewaren (3) en de verzending (4) van de stalen :** | |
| * 1 : 0.5 mL * 2 : plasma EDTA * 3 : 4 uur op kamertemperatuur of plasma op -20°C gedurende 1 maand * 4 : De tube wordt op kamertemperatuur verzonden en moet binnen 4 uur na afname geleverd worden, van maandag tot en met vrijdag, vóór 16.00 uur.   Als dit niet mogelijk is, gelieve het plasma te centrifugeren en te scheiden en in twee aliquots in te vriezen op -20°C, dan de ingevroren stalen te verzenden. | |
| **Afgewezen aanvragen :** | |
| * Aanvraagformulier niet volledig ingevuld of afwezig. * Monsters afgeleverd na slechte vervoer-/ bewaar-omstandigheden (tubes gebroken of geopend, achteruitgang van het monster, enz.). * "dubbele" aanvragen (meerdere stalen van dezelfde dag en bij de dezelfde patiënt). * Aanvraag die niet overeenkomt met de analyse(s) uitgevoerd door het referentiecentrum. | |
| **Turnaround time (tijd nodig om de analyse uit te voeren en de gevalideerde resultaten aan de voorschrijver te antwoorden) :** | |
| * Gemiddelde turnaround time: tussen 3 en 17 dagen * Aanpassing van de termijn van het uitvoeren van de analyse in geval van nood (cf. keuzevakje aan het einde van het aanvraagformulier). | |